## Mjerna i test oprema
MJERNA I TEST OPREMA, UREĐAJI, PROGRAMATORI
www.elektronika.rs.ba |  |  | ELEKTRONIKA, KRALJA PETRA DRUGOG 71, BANJA LUKA
T: 051/346-260 (telefon u radnji)
CIJENE ARTIKALA IZ OVOG SEGMENTA SU POSLJEDNJI PUT AŽURIRANE 1.12.2025. |  |  | MT: 066/539-569 (viber broj, samo za poruke)
ŽR: (KM) 5620998118651883 (NLB Razvojna banka)
MJERNA I TEST OPREMA
PLU ŠIFRA | Naziv artikla | cijena u KM | Opis artikla
MULTIMETRI, LCR METRI I STRUJNA KLIJEŠTA
3911 | PCW01B MULTIMETAR | 41.9 | Digitalni multimetar PCWork, CAT III 600V, 4000 counts. True RMS
3912 | PCW02A MULTIMETAR | 72.9 | Digitalni multimetar PCWork, CAT III 1000V, CAT IV 600V, 6000 counts, True RMS
3913 | PCW02B MULTIMETAR | 80.4 | PCWork Smart Digital Multimeter, CAT III 600V, 6000 counts, True RMS
3914 | PCW03A MULTIMETAR | 124.9 | Digitalni multimetar PCWork, CAT III 1000V, CAT IV 600V, 9999 counts, True RMS, LED
3915 | UTC131C MULTIMETAR | 36 | Digitalni multimetar UNI-T, 2000 Counts, Temperature Measurement, veličina dlana
3916 | UT39C MULTIMETAR | 76.5 | Digitalni multimetar UNI-T, 1999 Counts
3917 | UT58B MULTIMETAR | 91 | Digitalni multimetar UNI-T, 20A, CAT II 1000V
3918 | UT58C MULTIMETAR | 98.5 | Digitalni multimetar UNI-T, 2000 Counts, CAT II 1000V
4562 | MULTIMETAR XL830L ORANGE KS-IA050 | 25 | Multimetar, AC/DC Volt.: 200mV-600V, Resistance: 200Ω to 2MΩ, AC/DC Curr.: 200µA-10A
4563 | MULTIMETAR ANENG AN8002 RED KS-IA027 | 63 | Profesionalni, malih dimenzija, AC/DC Volt. AC/DC Curr. Resist. Capacit. Temperat. Freq.
3919 | UT200A STRUJNA KLIJESTA | 58.9 | Digital clamp meter UNI-T, 600V, 200A
3920 | PCW05A STRUJNA KLIJESTA | 117 | Digital clamp meter, 600A, True RMS, 6000 counts, PcWork
3926 | DER EE DE-5000 LCR METER | 350 | Smart LCR meter, Resistance, DCR, Capacitance, Induction
3927 | TL-21 TEST KUTIJA KROKOD. | 70 | Test kutija sa krokodilkama, za DE-5000 LCR METER
3928 | JT-LCR-T7 LCR METAR | 85 | Prenosivi multimetar sa LED-om za tranz.mjerenje
3929 | LCR-TC1 LCR METAR | 50 | TFT Backlight Transistor Tester, LCR ESR NPN PNP MOSFET
3930 | HOLDPEAK HP-4070L LCR METER | 90 | LCR Meter, Resistance, Inductance, Transistor Test, Capacitance
RAZLIČITI UREĐAJI I MJERNA OPREMA, VOLTMETRI/AMPERMETRI
4259 | ARDUINO UNO R3 | 25 | Arduino uno R3
4260 | SENZOR ZA ARDUINO | 4 | različiti senzori za ARDUINO
3923 | TL 866 II+ PROGRAMATOR | 200 | Univerzalni programator
3924 | TL 866 II+/37 PROGRAMATOR | 400 | Univerzalni programator sa 37 dodataka
3925 | T48 XGECU PROGRAMATOR | 250 | Universal programmer, programira preko 30000 čipova
3921 | PCW06A DETEKTOR NAPONA | 21.9 | Voltage tester, contactless, dual mode, LED light, CAT III 1000V, CAT IV 600V
3922 | PCW06B TESTER UTICNICA | 24.9 | Tester utičnica sa šuko utikačem, CAT II 300V, LCD display
4275 | PAMETNI PUNJAC AKUMULATORA | 16 | Elektronska regulacija punjenja akumulatora, bez kutije
4231 | TIMER CHOWHE CH-15 | 50 | TAJMER ZA KONTROLU VREMENA NA ŽETONJERAMA (UNIVEZALNI)
4480 | XH-W3002 DC12V DIG. TEMP. KONTROLER KS-AF042 | 20 | Mini Termostat, Digit. temperaturni kontroler, DC12V 10A, -50 to 110C, sa sondom
4481 | XH-W3005 AC110-220V DIG. TEMP. KONTROLER KS-AF351 | 22 | Mini Termostat, Digit. temperaturni kontroler, AC220V 10A, -50 to 110C, sa sondom
4482 | T2310 AC110-220V DIGITALNI TAJMER KS-AF354 | 23.6 | Podešavanje: vrijeme uključivanja, vrijeme isključivanja, vremenski relej, 1xNO, 220V AC
4483 | T3230 DC12V DIGITALNI TAJMER KS-AF355 | 21.9 | Podešavanje: vrijeme uključivanja, vrijeme isključivanja, vremenski relej, 1xNO, 12V DC
4484 | HTC-2 TERMOHIGROMETAR KS-NA617 | 19.2 | Termometar sa vlagomjerom i satom za unutra. i vanjsku temperaturu i unutrašnju vlažnost
4242 | REX-C100FK02 TEMP. KONTROLER | 80 | Temperaturni kontroler sa sondom
4256 | PROGRAMATOR SPI EPROMA | 20 | Programator spi eproma i flash memorije
4245 | BRENNENSTUHL PIR 16 | 30 | Utičnica sa senzorom pokreta
4246 | RF MODULATOR | 10 | RF modulator U KUTIJI
4247 | DN2800MT INTEL BOARD | 120 | INTEL PC koji može raditi na 12V
4253 | dsPIC30F6014-30I/PF | 80 | Digitalni procesor i kontroler
4254 | WIZ810MJ SPI/BUS MODUL | 55 | Ethernet- spi/bus modul
4255 | BT1828 USB-RS485 KONVERTER | 15 | Serijski konverter USB na RS485
4472 | VOLTMETAR/AMPERMET. DC0-100V 50A KS-IB069 | 10 | Voltmetar/ampermetar u kutijici, dva displeja, crveno/plavi, prikazuje DC0-100V i 0-50Amp
4473 | VOLTMETAR 0-100V CRVENI 3 ŽICE KS-NC290 | 6 | Mini voltmetar bez kutijice, crveni, prikazuje DC0-100V, 3 žice za spajanje
4240 | HW-810A VOLTMET./AMPERMET. | 10 | Digitalni ampermetar/voltmetar 100V/10A
4241 | DIGITALNI VOLTMETAR 0-30VDC | 7 | DIGITALNI VOLTMETAR, od 0 do 30V, DC
1220 | MINI KAMERA ANALOGNA | 10 | MINI KAMERA, ANALOGNI IZLAZ
1215 | BMS-380 MG SERVO MOTOR | 31 | Mikro servo motor
3931 | AD206 DIGITALNI MIKROSKOP | 200 | Digitalni mikroskop Adonstar
KABLOVI ZA MULTIMETAR, ISPITNI I TESTNI KABLOVI I KUKICE
3932 | UT830 KABLOVI ZA MULTIMETAR | 6.5 | Kablovi za unimer, 930mm, UNI-T
3933 | UT890 KABLOVI ZA MULTIMETAR | 9.5 | Kablovi za multimetar, 100cm, UNI-T
3934 | TEST LEADS PCW02B KABLOVI | 6 | Kablovi za multimetar, PcWork
3935 | PKT-TKS-2 KABLOVI MULTIMETAR | 20 | Kablovi za multimetar, 1000V/10A/1.2m
3936 | TL36-1 KABLOVI MULTIMETAR | 15.9 | Kablovi za multimetar, 1000V/10A/1.2m
3937 | TL36-4 KABLOVI MULTIMETAR | 16.5 | Kablovi za multimetar, 1000V/10A/1.2m
3938 | ISPITNI KABL P830005 | 3.5 | Produzni isp. kabl, crveni, 50cm
3939 | ISPITNI KABL P830006 | 3.5 | Produzni isp. kabl, crni, 50cm
4492 | KABLOVI ZA MULTIMETAR 1000V/20A KS-IA006 | 12.3 | Kablovi za multimetar, 1000V/20A/1.2m
4493 | TESTNI KABL CRVENI 1M KROKODILKA KS-IA188 | 7.5 | Kabl za multimetar, silikonski, banana 4mm/krokodilka, 1000V/10A/1m, crveni
4494 | TESTNI KABL CRNI 1M KROKODILKA KS-IA189 | 7.5 | Kabl za multimetar, silikonski, banana 4mm/krokodilka, 1000V/10A/1m, crni
4495 | KABL ZA MULTIMETAR 1M KROKODILKA KS-IA214 | 6 | Kablovi za multimetar, krokodilka, 1m
4504 | TESTNA KUKA CRNA 43mm KS-NC106 | 3.1 | Testna kukica, dužina 43mm, crna
4505 | TESTNA KUKA CRVENA 43mm KS-NC107 | 3.1 | Testna kukica, dužina 43mm, crvena
3940 | UTTF-K TEMPERATURNA SONDA | 13 | Temperaturna sonda
4243 | TEMPERATURNA SONDA | 8 | Temperaturna sonda za regulator temperature
RAZLIČITI ADAPTERI
4263 | OTS-28-1.27-04 ADAPTER | 10 | Adapter za programator
4264 | OTS-20-1.27-01 ADAPTER | 10 | Adapter za programator
4265 | OTS-16-03 ADAPTER | 7 | Adapter za programator
4266 | PLCC20 ADAPTER ZA PROGRAMATOR | 5 | Adapter za programator
4267 | PLCC28 ADAPTER ZA PROGRAMATOR | 5 | Adapter za programator
4268 | PLCC32 ADAPTER ZA PROGRAMATOR | 5 | Adapter za programator
4269 | PLCC40 ADAPTER ZA PROGRAMATOR | 7 | Adapter za programator
4270 | RE 932EP ADAPTER | 46 | SO/SOJ-SMD multi-adapter
4271 | RE 931EP ADAPTER | 40 | SSOP-SMD multi-adapter
4272 | RE 900 ADAPTER | 30 | SMD prototyping board, epoxy, SMD-TSOP I/II
4273 | RE 901EP ADAPTER | 11.3 | SOT-23 SMD multi-adapter
4276 | USB CH341A ADAPTER | 8 | USB ADAPTER
4278 | IDE TO SD ADAPTER | 18 | Ide 2,5mm to SD
4283 | POE INJECTOR U KUTIJI | 10 | Pasivni POE adapter
4284 | GOOBAY 27431 TOSLINK | 10 | Optički selektor
4274 | IrDa PORT U KUTIJI | 16 | range:2m, speed: 115 kb/s
4252 | STEVAL-MKI169V1 ADAPTER | 50 | Adapterska ploča za DIL 24
4250 | CONNECTOR SD 21 | 14.6 | MMC/SD CARD 9-pin